永环竣验〔2016〕20号

湖南地大农牧有限公司养殖场工程项目

竣工环境保护验收意见

湖南地大农牧有限公司：

你公司报来的《建设项目竣工环境保护验收申请》、《建设项目竣工环境保护验收监测报告》、验收组意见、蓝山县环保局预验收意见等资料收悉，经审查，现批复如下：

一、湖南地大农牧有限公司养殖场工程项目位于蓝山县总市乡湘核303大队基地原职工生活区院内，总投资4000万元（环保投资713万元，占总投资的17.8％），占地面积834亩，主要工程内容包括：49栋猪舍、附属用房、养猪设施设备、供水、供电、道路、围墙、绿化、污水处理系统及沼气利用配套设施，建设总规模为常年存栏猪4000头，年出栏仔猪20000 头。项目环评报告于2014年4月经我局批复（永环评[2014]35号）。

- 二、湖南华科环境检测技术服务有限公司编制的《湖南地大农牧有限公司养殖场工程项目竣工环境保护验收监测报告》（华科检测字环质（2016）第08-108号）表明：

- 1、环境空气：验收监测期间，项目附近谷雨岭村、石豪尾村环境空气中氨气、硫化氢的监测结果均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）表1中最高允许浓度。

- 2、废气：验收监测期间，厂界上风向、下风向3个监测点位中氨气、硫化氢、臭气浓度排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准浓度限值以及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中最高允许排放限值。

- 3、废水：项目生产废水和生活废水全部进入污水处理站处理后，排入废水收集池用于周边林地浇灌。污水处理站出口监测点位废水中pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量等9个监测因子排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）以及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作执行标准。

- 4、地表水：验收监测期间，大富头小河、白鸤洞水库监测点位中，pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、总磷、粪大肠菌群、氨氮的监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。

- 5、地下水：验收监测期间，谷雨岭村、石豪尾村两个监测点位中，pH值、悬浮物、高锰酸盐指数、氨氮、铅、镉、汞、砷、总铬、氰化物、硝酸盐、总大肠菌群的监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准要求。

- 6、噪声：厂界东侧、西侧、南侧、北侧和石豪尾村5个监测点位中昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求以及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

- 7、固体废弃物：污水处理站产生污泥经集中收集后高温发酵后用于农田施肥或种植基地施肥；病死猪、母猪妊娠产生的胎盘均于4个安全井（容积约100m3）内进行填埋；医疗废物经收集后统一交给永州市医疗废物集中处置有限公司处理；生活垃圾经统一收集后由环卫部门集中处置；废脱硫剂经收集后由厂家回收处理；湿粪便先经干便分离机分离再与干粪便一并进行高温发酵灭菌后，大部分用于饲料基地和苗木种植（含绿化隔离带）林地施肥，部分外售至附近农户作肥料。

- 三、湖南地大农牧有限公司养殖场工程项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，根据监测报告、验收申请、验收组及蓝山县环保局的预验收意见，我局同意该项目通过竣工环境保护验收。

四、项目正式生产运营后，你公司须进一步加强环境保护设施运行日常管理和风险防范工作，确保各类污染物长期稳定达标排放，杜绝环境风险事故发生。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

五、本项目营运期的环境监管工作由蓝山县环保局负责。

永州市环境保护局

二Ｏ一六年八月二十二日

主题词：竣工  环保  蓝山△  验收  批复

抄送：蓝山县环保局。

永州市环境保护局                2016年8月22日印发