永环评〔2017〕181号

关于蓝山县管道燃气工程综合场站建设项目

环境影响报告表的批复

蓝山深燃天然气有限公司：

你公司关于申请蓝山县管道燃气工程综合场站建设项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、蓝山县管道燃气工程综合场站建设项目位于蓝山县东方大道以北，蓝山污水处理厂以西地块,总投资2980万元（环保投资205万元，占总投资的6.88%），总用地面积16323m2，总建筑面积2819m2，分三期建设。一期拟建1座LNG 气化站（气化能力：1500Nm3/h），包括1台50m3LNG立式储罐及相应的气化调压工艺设备，1栋2F站房，1栋3F办公楼，消防水池等；二期拟建1座LNG调峰站（气化能力：10000Nm3/h），包括4台100m3立式储罐、相应的气化调压装置、1F辅助用房、消防水池等，并增设1座LNG+CNG 加气合建站（LNG：2万m3/d，CNG：1.5万m3/d）；三期拟建门站工艺设备，1栋仓库。本批复下达后，我局于2015年6月15日下达的《关于蓝山县天然气利用工程(近期) 环境影响报告书的批复》（永环评[2015]50号）中关于综合场站的相关建设内容以及环保要求以本批复为准。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论和蓝山县环保局预审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求及环境影响减缓措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意该项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。项目应尽快开展安全评价工作，并根据安评要求落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB5018-2004）、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）等要求进行设计、建设，地方政府及规划部门应按以上规范的相关要求做好拟建场址周边用地控规工作，对项目所在地周边区域进行合理规划。制定合理的施工污染防治方案，优化施工方式，文明施工，采取合理的防尘、降噪、水土保持等措施,减轻施工环境污染，防止施工扰民。建设方案（特别是选线、选址）需经规划部门批准。

（二）废水污染防治。雨污分流，规范落实排污管道、排污口、污水处理设施。施工废水经沉淀处理后回用，少量工艺废水、生活污水等经污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，由市政管网系统排入蓝山县污水处理厂深度处理。含油废水必须先经过除油处理。设置足够容积的消防废水收集池。

（三）废气污染防治。加强施工管理，采取有效措施降低施工及物料运输、装卸过程产生的扬尘。规范卸车、加气操作管理及设备、管网维护保养，减少无组织排放损失，站场周界外非甲烷总烃浓度最高点浓度值应低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（四）噪声污染防治。进一步优化场区平面布局及工艺布置，科学规划。做好工程噪声污染防治，对压缩机、泵、脱水装置等高噪声源设备采取有效的基础减振、隔声、消声等综合措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

（五）固体废物处置。加强对固废的管理。按环评报告表要求对产生的各类固体废物妥善处置。生活垃圾由环卫部门集中处置。属危险废物的按国家危废管理的相关要求做好场内规范暂存管理，送有资质的单位综合回收处置，转移应办理危险废物转移联单手续。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，对事故隐患做到及早发现，及时处理。建立严格的操作制度，并通过岗前培训等方式不断提高职工素质和处理突发事件的能力。设专职环保管理人员做好污防设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。完善预警设施、事故应急设施（油气回收装置、可燃气体报警设施、风险事故池、消防水池等）的建设。采取有效措施，防止安全生产问题引发的环境问题。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送蓝山县环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由蓝山县环境保护局具体负责。

- 永州市环境保护局

2017年11月27日

主题词：环保  环评  蓝山△  报告表  批复

抄送：蓝山县环保局，湖南景玺环保科技有限公司。

永州市环境保护局               2017年11月27日印发